**附表1：企业主要污染物排放情况公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业主要污染物排放情况公示表** | | | | | | | | | | | |
| 一、企业基本情况： | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | 国能辽宁热力有限公司 | | | | | 法人代表 | | 赵振军 | | |
| 企业注册地址 | | 辽宁省沈阳市铁西区北二中路26号 | | | | | 企业生产地址 | | 辽宁省沈阳市铁西区北二中路26号 | | |
| 企业规模 | | 中型 | | | | | 产品名称 | | 热力生产和供应 | | |
| 实际生产 | |  | | | | | 缴纳排污费情况 | |  | | |
| 二、主要原辅材料消耗情况 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 数量 | | | 名称 | | | | 数量 | |
| 煤 | | | 66万吨/年 | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |
| 三、主要污染物排放情况 | | | | | | | | | | | |
| 污染物种类 | 主要污染因子 | | | 排放浓度 | 执行排放标准 | | | 达标情况 | 排放  总量 | | 排放方式及去向 |
| 废水 | 化学需氧量 | | | 33mg/L | 300mg/L | | | 达标 |  | | 仙女河污水处理厂 |
| 五日生化需氧量 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| 悬浮物 | | | 26mg/L | 300mg/L | | | 达标 |  | |
| 动植物油 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| 石油类 | | | 0.374mg/L | 20mg/L | | | 达标 |  | |
| 阴离子表面活性剂 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| 总氮 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| 氨氮 | | | 6.628mg/L | 30mg/L | | | 达标 |  | |
| 总磷（以P计） | | | 0.161mg/L | 5mg/L | | | 达标 |  | |
| 色度 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| PH | | | 7.5 | 6-9 | | | / |  | |
| 粪大肠菌群数 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| 总汞 | | | 4.01\*10-4mg/L | 0.05mg/L | | | 达标 |  | |
| 烷基汞 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| 总镉 | | | 0.0345mg/L | 0.1mg/L | | | 达标 |  | |
| 总铬 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| 六价铬 | | |  |  | | | 达标 |  | |
| 总砷 | | | 1.22\*10-3mg/L | 0.5mg/L | | | 达标 |  | |
| 总铅 | | | 0.257mg/L | 1mg/L | | | 达标 |  | |
| 废气（蒸汽锅炉） | 颗粒物 | | | 3.9149mg/m3 | 20mg/m3 | | | 达标 | 11.00吨 | | 3.4.5.6.7.8号锅炉通过210烟囱排入大气中 |
| 二氧化硫 | | | 7.0774mg/m3 | 50mg/m3 | | | 达标 | 19.63吨 | |
| 氮氧化物 | | | 25.1248mg/m3 | 100mg/m3 | | | 达标 | 73.96吨 | |
| 废气（热水锅炉） | 颗粒物 | | | 4.1335mg/m3 | 30mg/m3 | | | 达标 | 4.46吨 | | 9.10号锅炉通过150烟囱排入大气中 |
| 二氧化硫 | | | 67.3932mg/m3 | 200mg/m3 | | | 达标 | 77.1吨 | |
| 氮氧化物 | | | 86.1984mg/m3 | 200mg/m3 | | | 达标 | 88.96吨 | |
| 固废 | 炉渣 | | | / | / | | | / | 64721吨 | | 委托有资质单位处置运输 |
| 粉煤灰 | | | / | / | | | / | 79940吨 | |
| 脱硫石膏 | | | / | / | | | / | 2730吨 | |