**附表1：企业主要污染物排放情况公示表**

|  |
| --- |
| **企业主要污染物排放情况公示表** |
| 一、企业基本情况： |
| 企业名称 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 法人代表 | 李宁 |
| 企业注册地址 | 沈阳市浑南新区新放街1号 | 企业生产地址 | 浑南新区新放街1号 |
| 企业规模 | 中型 | 产品名称 | 人用狂犬病疫苗、人用乙脑灭活疫苗 |
| 实际生产 | 2021年产量：人用狂犬病疫苗38636999支、人用乙脑灭活疫苗606004支 | 缴纳排污费情况 |  |
| 二、主要原辅材料消耗情况 |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 人血白蛋白 | 1064.04kg |  |  |
| M199 | 706.146kg |  |  |
| 小牛血清 | 8974L |  |  |
| DMEM | 657kg |  |  |
|  |  |  |  |
| 三、主要污染物排放情况 |
| 污染物种类 | 主要污染因子 | 排放浓度 | 执行排放标准 | 达标情况 | 排放总量 | 排放方式及去向 |
| 废水 | 化学需氧量 | 23.72 | 300 mg/L | 达标 | 4.1吨 | 市政污水处理厂 |
| 五日生化需氧量 | 8.550 | 250 mg/L | 达标 |  |
| 悬浮物 | <5 | 300 mg/L | 达标 |  |
| 动植物油 | 0.097 | 100 mg/L | 达标 |  |
| 总氮 | 4.303 | 50 mg/L | 达标 |  |
| 氨氮 | 0.2 | 30 mg/L | 达标 | 0.04吨 |
| 总磷（以P计） | 1.107 | 5.0 mg/L | 达标 |  |
| 色度 | 4.25 | 100 mg/L | 达标 |  |
| pH值 | 7.217 | 6-9 | 达标 |  |
| 粪大肠菌群数 | 103.333 | / | 达标 |  |
| 挥发酚 | 0.0003 | 2.0 mg/L | 达标 |  |
| 甲醛 | 0.122 | 5.0 mg/L | 达标 |  |
| 乙腈 | 0.1 | 5.0 mg/L | 达标 |  |
| 急性毒性 | 0.029 | / | 达标 |  |
| 总有机碳 | 12.192 | / | 达标 |  |
| 总余氯 | 0.461 | / | 达标 |  |
| 废气(1#蒸汽锅炉) | 颗粒物 | 5.95 | 20 mg/m3 | 达标 |  | 排放到大气中 |
| 二氧化硫 | 6.75 | 50 mg/m3 | 达标 |  |
| 氮氧化物 | 52.583 | 150 mg/m3 | 达标 |  |
| 废气(2#蒸汽锅炉) | 颗粒物 | 6.042 | 20 mg/m3 | 达标 |  | 排放到大气中 |
| 二氧化硫 |  8.167 | 50 mg/m3 | 达标 |  |
| 氮氧化物 | 90.833 | 150 mg/m3 | 达标 |  |
| 废气(3#蒸汽锅炉) | 颗粒物 | 6 | 20 mg/m3 | 达标 |  | 排放到大气中 |
| 二氧化硫 | 7.583 | 50 mg/m3 | 达标 |  |
| 氮氧化物 | 89.167 | 150 mg/m3 | 达标 |  |
| 废气(4#蒸汽锅炉) | 颗粒物 | 6.508 | 20 mg/m3 | 达标 |  | 排放到大气中 |
| 二氧化硫 | 8.833 | 50 mg/m3 | 达标 |  |
| 氮氧化物 | 78.417 | 150 mg/m3 | 达标 |  |
| 固废 | 过期药品900-002-03 |  |  |  | 14.994吨 | 第三方处置公司 |
| 废机油900-249-08 |  |  |  | 0.15吨 |
| 沾染废物900-041-49 |  |  |  | 58.7765吨 |
| 实验室废液900-047-49 |  |  |  | 0.3569吨 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |